# MGICLab-FZ150K Pro 超低温自动化样本存储系统

产品说明书
版本：1.0
文档编号：H-020-001500-00

# 1 安全

## 1.1 通用安全

请操作者在使用本设备前，仔细阅读本说明书。如操作不当或不避免，则将会导致死亡或严重伤害。

根据现成情况，在安装区域提前准备地板保护方案。

## 1.2 电气安全

本设备使用 220V 交流电源。请确保电源插座接地良好。切忌在潮湿环境中操作设备。

# 2 仪器概述

## 2.1 适用范围

本设备适用于生物样本的低温自动化存储。相较于传统手工冰箱，用户存取样本不再需要打开冰箱大门。

## 2.2 工作原理

本设备通过电脑连接的可在低温下正常工作的扫码器、相机等拍摄模组，实现样本的自动识别与存取。制冷系统周而复始，实现制冷效果。

## 2.3 技术规格

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 外尺寸（W*D*H*，mm） | 1200*800*1900 |
| 功率（W) | 1500 |
| 重量 | 350 Kg |
| 工作温度 | -20℃ ~ -80℃ |
| 样本容量 | 48 个冻存盒（3840 个冻存管） |

# 3 操作说明

## 3.1 开机与登录

1. 打开设备电源开关。

2. 等待系统启动完成。

3. 在登录界面输入用户名和密码。

4. 点击【登录】按钮，进入主界面。

## 3.2 运行实验

1. 在主页面上，点击【新建实验】。

2. 根据现成需要，选择实验类型。

3. 配置实验参数，点击【开始】。

4. 系统自动执行实验流程。

注意：如有本说明书未尽事宜，请联系本公司咨询后再进行操作。

# 4 仪器维护与保养

## 4.1 日常维护

• 每日检查设备运行状态。

• 每周清洁设备表面。

• 每月检查制冷系统。

## 4.2 故障处理

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备无法启动 | 电源未接通 | 检查电源线连接 |
| 温度异常 | 制冷系统故障 | 联系售后服务 |
| 扫码失败 | 扫码器脏污 | 清洁扫码器镜头 |

# 5 附录

## 5.1 制造商信息

深圳华大智造科技股份有限公司
地址：深圳市盐田区北山街道146 号北山工业区11 栋2 楼
电话：4000-688-114
邮箱：MGI-service@mgi-tech.com
网址：www.mgi-tech.com

正常使用限期：10 年