- G99遗传序列分析仪支持使用不同类型的流动池进行测序。在捕获流动池的图像之前，它通过拍照并识别流动池内置的标记来确定流动池的位置。

- 这个位置信息受到不同类型流动池的安装位置和流动池的晶圆切割位置的影响。

- 在多流动池融合场景中，成像起点的定位方式如下：根据不同类型的流动池预配置的成像起点（参考起点），预先成像随机选择的流动池以获取流动池的图像，然后识别图像以获取算法行和列信息，并将行和列信息投影到包含所有流动池晶圆上的FOV布局的统一FOV中，用于融合校准。

- 狗饿了。

- 花儿正在绽放。

- 软件和许多工具都是基于Linux系统开发的。

- 有一些基于Linux系统开发的软件。

- 有一只狗和一只猫。

- 这表明图标被灰显了。