# 句式表达参考手册_自动化说明书

适用范围：基因测序文库制备仪等自动化实验仪器产品说明书
版本：V1.0    编制日期：2026 年 6 月 12 日
整理：技术文档智能润色助手

# 前言

本手册基于《基因测序文库制备仪（Genecast Genomate-L）产品说明书》中的典型表达提炼整理，按句式功能划分为 14 个类别。每个类别提供：句式模板 + 示例。在编写同类自动化实验仪器说明书时，可直接套用以保持文风一致、表达规范。

## 使用方法

按需求确定句式类别（如"操作步骤"、"警告禁止"等）。

在对应表格中选择最贴合场景的句式模板。

用实际业务对象替换占位符（如"…"、"XX"），生成最终表达。

同一段落保持句式风格一致（不要混用建议句与命令句）。

# 分类目录

一、通用安全警告类

二、操作步骤指令类

三、按钮/界面交互类

四、条件分支判断类

五、建议/推荐表述类

六、数值范围/规格类

七、注意事项提示类

八、图形符号/标签说明类

九、设备状态/状态描述类

十、维护保养类

十一、故障处理类

十二、责任声明/合规类

十三、储存/运输条件类

十四、文档元信息类

# 一、通用安全警告类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止…。否则，可能导致…。 | 禁止在易燃易爆环境中使用本仪器。否则，可能导致仪器损坏，甚至造成人身伤害。 |
| 2 | 禁止…，将…暴露在外。 | 禁止移除仪器外壳，将内部部件暴露在外。 |
| 3 | 请勿…。否则，可能导致…。 | 请勿在开机状态下断开电源线。否则，可能导致仪器故障。 |
| 4 | 请勿…。如…，请联系技术支持。 | 请勿自行卸载控制软件。如软件运行中出现任何问题，请联系技术支持。 |
| 5 | 确保…。否则，将影响…，或导致…，甚至引起…。 | 确保仪器接地正确，接地电阻满足要求。否则，将影响实验结果，或导致漏电，甚至引起电击危险。 |
| 6 | 确保使用…型号的…。 | 确保使用本公司指定或推荐型号的外接设备及耗材。 |
| 7 | 仅可使用…对仪器进行…。否则，可能导致…。 | 仅可使用本公司提供的零部件对仪器进行维护。否则，可能导致仪器性能降低或故障。 |
| 8 | 本仪器仅可由…进行…。 | 本仪器仅可由本公司授权的技术支持人员或培训合格的人员进行拆箱、安装、移动、调试和维修。 |
| 9 | 如不慎将…，请立即…，并…。 | 如不慎将装有液体的容器打翻，导致液体流入仪器内部，请立即关闭电源，清理液体，并用纯水和 75% 酒精蘸湿的无尘布各擦拭一遍。 |
| 10 | 如有任何…，请及时…。 | 如有任何说明书中未提及的维护问题，请及时咨询技术支持。 |
| 11 | 以免…，造成…。 | 确保使用带有生物风险标志且强度足够的垃圾袋，以免垃圾袋被吸头扎破，造成废液泄漏及交叉感染。 |
| 12 | 切勿…。否则，可能…。 | 禁止在维护或运输过程中使用本仪器。 |

# 二、操作步骤指令类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作步骤如下：（带编号列表） | 操作步骤如下：1. 确保电源处于关闭状态。 2. 连接仪器总电源线。 |
| 2 | 将…拨至…位置。 | 将仪器背面的总电源开关拨至 [ON] 位置。 |
| 3 | 按下…，…开始…。完成后，…。 | 按下仪器正面的开机按钮，仪器开始自检。完成后，屏幕显示控制软件登录界面。 |
| 4 | 在…界面，输入…，点击【…】进入…。 | 在登录界面，输入用户名和密码，点击【登录】进入主界面。 |
| 5 | 点击 [图标] >【…】>【…】，可…，且设置立即生效。 | 点击 [菜单] >【设置】>【系统设置】，可设置系统时间、锁屏时间及语言，且设置立即生效。 |
| 6 | 根据…，取出…所需的…，并…。 | 根据要进行的实验项目，取出运行一次自动化实验流程所需的样本、试剂与耗材，并配制试剂。 |
| 7 | 将…套上…，打开…，将…放在…位置。 | 将准备好的垃圾桶套上带有生物风险标识的垃圾袋，打开仪器下方储物柜 2，将垃圾桶放在废弃物出口位置。 |
| 8 | 按照界面提示，将…翻折到位以…。完成后，点击 [图标] 进入…界面。 | 按照界面提示，将仓门向上翻折到位以打开仓门。完成后，点击 [下一步] 进入耗材放置界面。 |
| 9 | 仔细核对…，确认无误后，点击 [图标] >【…】开始…。 | 仔细核对各项信息，确认无误后，点击 [运行] >【确定】开始实验。 |
| 10 | 待…，按照界面提示，…。 | 待仪器脚本运行完成，按界面提示打开仪器载台盖板，将制备卡载台抽出。 |
| 11 | 使用…，搭配…将…转移到…。 | 使用 200 μL 移液器，搭配阔口吸头将产物孔 D1-D4 的 DNB 吸出，转移到 PCR 管中。 |
| 12 | 选择以下其中一种方式…： | 选择以下其中一种方式输入样本信息：① 在界面表格里填写每个孔对应的样本编号。 ② 通过 USB 存储设备批量导入样本信息。 |

# 三、按钮/界面交互类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 【XX】：…。 | 【删除】：点击删除当前选中用户。 |
| 2 | 点击【…】，可…。 | 点击【创建】，可创建新用户。 |
| 3 | 点击 [图标] 可…。 | 点击 [停止] 可终止本次实验。 |
| 4 | 点击【…】文本框，使用弹出的软键盘输入…。 | 点击【任务编号】文本框，使用弹出的软键盘输入任务编号。 |
| 5 | 点击【…】下拉箭头，在弹出的列表中选择…。 | 点击【适配测序平台】下拉箭头，在弹出的列表中选择适配的测序平台。 |
| 6 | 确定…下拉框中的选项为所需选项。 | 确定【应用】、【试剂盒规格】、【FFPE 数量】下拉框中的选项为所需选项。 |
| 7 | 此功能仅限…使用。 | 此功能仅限管理员用户使用。 |
| 8 | 此功能需登录后才可…。 | 需登录后才可进行操作。关于用户名和密码，请联系技术支持。 |
| 9 | 导航栏出现…按钮。如有需要，点击 [图标] 可…。 | 导航栏出现停止按钮。如有需要，点击 [停止] 可终止本次实验。 |
| 10 | 点击 [图标]，可查看…。 | 点击 [日志]，可查看相关日志。 |

# 四、条件分支判断类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 如…，请…。 | 如界面出现异常提示，请根据提示解决问题。 |
| 2 | 如点击 [图标]，界面出现…，请确认是否…。 | 如点击 [取消]，界面出现提示信息，请确认是否放弃实验。 |
| 3 | 如需…，点击【…】，…。 | 如需取消，点击【是】，仪器返回至主界面，并关闭冷藏模块。 |
| 4 | 如需继续，点击【否】。 | 如需继续，点击【否】。 |
| 5 | 若…，则…。 | 若对清洁剂的兼容性有疑问，请联系技术支持。 |
| 6 | 当…时，…自动…。 | 当实验运行到设定阶段时，实验自动暂停，界面出现添加 DNA 样本弹框。 |
| 7 | 如有需要，…。 | 如有需要，首次使用前，可执行一次标准实验流程，以保证仪器的性能符合要求。 |
| 8 | 如…，请联系技术支持。 | 如出现本说明书未提及的其它故障或按照故障处理表仍不能解决故障，请联系技术支持。 |
| 9 | 如…，将导致…。 | 自行拆箱和安装将导致质保失效。 |

# 五、建议/推荐表述类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建议…。 | 建议参考二级生物安全实验室标准。 |
| 2 | 建议…不低于/不超过/不大于…。 | 网络带宽：不低于 1 Gbit/s。 |
| 3 | 推荐使用…。 | 推荐使用如下耗材：……（表 5）。 |
| 4 | 不建议…。否则，可能…。 | 不建议将仪器连入外网。接入外网可能导致数据泄露。 |
| 5 | 建议另行配备…。 | 为保证本仪器和计算机安全稳定、不间断运行，建议另行配备 UPS 电源。 |
| 6 | 关于…的具体的访问权限信息，请联系技术支持。 | 关于各用户类型的默认密码，请咨询技术支持。 |
| 7 | 首次使用前，可…。 | 首次使用前，建议评估电磁环境。 |
| 8 | 建议…后及时…。 | 建议实验后及时进行紫外消毒。 |

# 六、数值范围/规格类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | …范围：…～…。 | 操作环境温度范围：15 ℃ ~ 30 ℃。 |
| 2 | …精度：±…。 | 温度准确性（55 ℃、72 ℃、95 ℃）：不超过 ±0.3 ℃。 |
| 3 | …不超过 ±…%。 | 电源电压波动范围：不超过标称电压的 ±10%。 |
| 4 | …不小于 …。 | 平均升温速率（50 ℃ 升至 90 ℃）：不小于 4.0 ℃/s。 |
| 5 | …不大于 …。 | PCR 模块控温精度（55 ℃、72 ℃、95 ℃）：不大于 0.2 ℃。 |
| 6 | …介于 …～…。 | 目测无色液体体积介于 10 ~ 15 μL，则表示 DNB 完全吸出。 |
| 7 | 当 … ≤ 测试值 < …，… 应不超过 ±…。 | 当 1 ng/μL ≤ Qubit 测试值 < 2 ng/μL，定量模块与 Qubit 偏差度应不超过 ±30%。 |
| 8 | 最高海拔：… 米。 | 最高海拔 2000 米。 |
| 9 | … 应 ≥/≤ …。 | 紫外辐射强度 ≥40 μW/m²。 |
| 10 | …成功率大于 …%。 | 使用企业参考品和国家药品监督管理部门批准的体外诊断试剂进行文库构建，文库构建成功率大于 96%。 |

# 七、注意事项提示类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注意：…。 | 注意：紫外照射对人体有伤害，紫外灯开启时请勿打开视窗。 |
| 2 | 注意：…不可…。 | 注意：无尘布需保持湿润状态，不可滴水。 |
| 3 | 注意：仅当…后，才可…。 | 注意：仅当实验流程结束后，才可进行后期处理。 |
| 4 | 请保留好…，以便随时查阅。 | 请保留好说明书，以便随时查阅。 |
| 5 | …实验前后需…，避免…。 | 每次运行前后需确保内部环境的洁净，避免交叉污染。 |
| 6 | …前，请…。 | 使用试剂前，请查看其有效期。禁止使用过期的试剂。 |
| 7 | 在…过程中，操作者需…。 | 在操作过程中，操作者需遵守实验室安全操作规定，并穿戴好个人防护装备。 |
| 8 | …时禁止…，以免…。 | 实验运行过程中，禁止打开仓门，以免触碰到运动中的移液器吸头，导致皮肤沾染试剂，造成生物污染或人身伤害。 |

# 八、图形符号/标签说明类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | [符号] [标题]：…。 | [向上] 向上：表明该仪器运输包装件在运输时应竖直向上。 |
| 2 | …标志：表示…。 | 通用警告标志：表示一个通用的警告。 |
| 3 | …：指示所标出的部分…，不要随意触摸。 | 小心，烫伤：指示所标出的部分可能是烫的，不要随意触摸。 |
| 4 | …：表示已…。 | 通（电源）：表示已接通电源。 |
| 5 | …：表明该…只能…。 | 禁止堆码：表明该包装件只能单层放置。 |
| 6 | …在…内可以放心使用，超过…后则应进入回收循环系统。 | 该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。 |
| 7 | …的图形符号说明如下：（带表格） | 外箱丝印及标签上的图形符号说明如下：（按符号 / 标题 / 说明三列展开） |
| 8 | 表示医疗器械…。 | 表示医疗器械需要避免潮湿，保持干燥。 |

# 九、设备状态/状态描述类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | …：表示…。 | 【运行】：实验正在运行中，该数据不可导出或删除。 |
| 2 | 状态说明如下：…。 | 状态说明如下：① 绿色：表示仓体已连接。 ② 橙红色：表示仓体未连接。 |
| 3 | …绿色：表示…；…橙红色：表示…。 | 绿色：表示仓体已连接。橙红色：表示仓体未连接。 |
| 4 | …完成：表示…。 | 【完成】：实验正常结束。 |
| 5 | …异常：表示…，或…。 | 【异常】：实验异常退出，或仪器未在规定时间内返回报告。 |
| 6 | …终止：表示…终止。 | 【终止】：实验异常终止。 |
| 7 | 实验运行过程中，界面实时显示…、…、…。 | 实验运行过程中，界面实时显示实验当前阶段、实验进度、预计剩余时间。 |
| 8 | …后不可…，请谨慎操作。 | 停止后不可恢复，请谨慎操作。 |

# 十、维护保养类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在执行以下步骤之前，请穿戴…。 | 在执行以下步骤之前，请穿戴手套、防护服和口罩。 |
| 2 | …超过 … 天不使用时，关闭…，并拔下…。 | 仪器超过 7 天不使用时，关闭仪器电源，并拔下电源线。 |
| 3 | 用 75% 酒精润湿无尘纸，将…擦拭一遍。 | 用 75% 酒精润湿无尘纸，将仪器外壳、仓门以及仪器内壁各擦拭一遍。 |
| 4 | 用棉签蘸取 75% 酒精，清洁…内侧。 | 用棉签蘸取 75% 酒精，清洁仪器内操作台上的各试剂管孔位内侧。 |
| 5 | 擦拭完成后，让其自然风干。 | 擦拭完成后，让其自然风干。 |
| 6 | 每年一次，联系技术支持执行以下保养项目：…。 | 每年一次，联系技术支持执行以下保养项目：检查或更换层流罩过滤网片或紫外灯灯管。 |
| 7 | 如不按时…，可能会造成…。 | 如不按时更换紫外灯灯管及层流罩的过滤网片，可能会造成交叉感染。 |
| 8 | 查看…，及时将…备份到…。 | 查看磁盘空间，及时将历史数据备份到外部存储设备。 |
| 9 | 如需…，请联系技术支持。 | 如需了解软件升级信息或进行软件维护，请联系技术支持。 |
| 10 | 首年固保期内赠送一次…。如需…，请联系技术支持。 | 首年固保期内赠送一次预防性维护保养。如需购买更多保养服务，请联系技术支持。 |

# 十一、故障处理类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | …使用过程中，如出现故障，仪器界面将弹出提示信息，操作者可按提示进行…。 | 仪器使用过程中，如出现故障，仪器界面将弹出提示信息，操作者可按提示进行故障的初级排查和处理。 |
| 2 | 当仪器出现…需要…或…时，请清空台面…，并…，防止…。 | 当仪器出现较大故障需要维修或其他原因暂时不能使用时，请清空台面，包括试剂和耗材，并清洁操作台，防止对仪器造成更加严重的损坏。 |
| 3 | 下表列出了部分故障及处理方法。如出现…，请联系技术支持。 | 下表列出了部分故障及处理方法。如出现本说明书未提及的其它故障或按照故障处理表仍不能解决故障，请联系技术支持。 |
| 4 | 故障现象 ¦ 故障分析 ¦ 处理方法（三列表） | 通讯错误，不能与仪器联机 ¦ 电源开关可能没有打开；通讯线可能接触不良 ¦ 1. 检查电源线是否连接，是否接触不良；2. 检查电源插座电压是否正常。 |
| 5 | 如…，请根据提示…。 | 如界面出现错误提示，请根据提示内容进行处理后再次运行。 |
| 6 | 如问题仍然存在，联系技术支持。 | 4. 如问题仍然存在，联系技术支持。 |

# 十二、责任声明/合规类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本说明书及其包含的信息为…的专有保密信息，未经…的书面许可，任何个人或组织不得…。 | 本说明书及其包含的信息为武汉臻和医学检验实验室有限公司（以下简称臻和医学）的专有保密信息，未经臻和医学的书面许可，任何个人或组织不得全部或部分地对本说明书进行重印、复制、修改、传播或公布给他人。 |
| 2 | …对本说明书不做任何种类的保证，包括（但不限于）…的隐含保证。 | 臻和医学对本说明书不做任何种类的保证，包括（但不限于）用于特定目的的商业性和合理性的隐含保证。 |
| 3 | …已经采取措施，确保…的准确性。但是，…对…不承担责任，并保留…的权利。 | 臻和医学已经采取措施，确保本说明书的准确性。但是，臻和医学对遗漏不承担责任，并保留任何对本说明书和仪器进行改进以提高其可靠性、功能或设计的权利。 |
| 4 | …是…公司或其子公司的商标。文中涉及的其它名称及商标属于各自所有者资产。 | Qubit™ 是赛默飞世尔科技公司或其子公司的商标。文中涉及的其它名称及商标属于各自所有者资产。 |
| 5 | ©…年 … 版权所有。 | ©2026 武汉臻和医学检验实验室有限公司 版权所有。 |
| 6 | 本仪器符合以下标准：…。 | 本仪器符合以下标准：GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求。 |
| 7 | 本仪器是用于…的临床检验分析仪器。…根据…进行…时，请同时考虑…。 | 本仪器是用于体外诊断的临床检验分析仪器。医生根据分析结果进行临床判断时，请同时考虑临床检查结果或其它试验结果。 |
| 8 | …遵守所在国家（或地区）的相关规定。 | 过期试剂、废液、废弃样本、消耗品等的排放和处理，须遵守所在国家（或地区）的相关规定。 |

# 十三、储存/运输条件类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照本说明书中的环境要求储存…。 | 按照本说明书中的环境要求储存仪器。 |
| 2 | 如有运输需求，请联系技术支持。 | 如有运输需求，请联系技术支持。 |
| 3 | 温度范围：… ℃ ～ … ℃。 | 储存 / 运输环境温度范围：-20 ℃ ~ 50 ℃。 |
| 4 | 相对湿度：…%～…%，无冷凝。 | 相对湿度：15% ~ 85%，无冷凝。 |
| 5 | 大气压力范围：… kPa ～ … kPa。 | 大气压力范围：80 kPa ~ 106 kPa。 |
| 6 | …运输：…运输。 | 干冰运输：当运输温度为 -80 ℃ ~ -15 ℃ 时，需使用干冰运输，且需要在收到产品时检查是否还有剩余干冰。 |
| 7 | …使用期限为 … 年，使用期限终止时，请按当地法律法规要求自行报废处理。 | 本仪器的使用期限为 5 年。使用期限终止时，请按当地法律法规要求自行报废处理。 |
| 8 | 在维护、保养和维修后，经确定仍能保持…的产品，可以正常使用。 | 在维护、保养和维修后，经确定仍能保持基本安全性和有效性的产品，可以正常使用。 |

# 十四、文档元信息类

| 序号 | 句式模板 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本说明书适用于…。说明书版本 …，软件版本 …。 | 本说明书适用于基因测序文库制备仪（Genecast Genomate-L）。说明书版本 1.0，软件版本 V1。 |
| 2 | 本说明书中的所有图片均为示意图，图片内容可能与实物有细微差异，请以…为准。 | 本说明书中的所有图片均为示意图，图片内容可能与实物有细微差异，请以购买的仪器为准。 |
| 3 | 本章介绍…。使用…前，请认真阅读本章并理解其中的内容，以…。 | 本章介绍本仪器的基本安全信息。使用仪器前，请认真阅读本章并理解其中的内容，以正确使用仪器、发挥其最佳性能、确保自身安全。 |
| 4 | 本章介绍…的方法。为保证…的正常运行，请按要求进行…。 | 本章介绍仪器及各部件维护和保养的方法。为保证仪器的正常运行，请按要求进行维护。 |
| 5 | 本章包括…操作。操作前，仔细阅读本章节，以了解…，保证…。 | 本章包括准备工作、运行实验、后期处理操作。操作前，仔细阅读本章节，以了解操作流程，保证操作正确性。 |
| 6 | 详细信息，参考第 … 页"…"。 | 详细信息，参考第 37 页"技术规格"。 |
| 7 | 版本记录：日期 ¦ 版本 ¦ 编制 | 版本记录：2026 年 5 月 11 日 ¦ 1.0 ¦ （编制人） |
| 8 | - - - 此页有意留白 - - - | - - - 此页有意留白 - - - |